德製TFA牌45.2007型【4200】

指針式溫濕度測定器

溫度範圍：-15~55℃

濕度範圍：0~100％RH

溫度精度：±1.5℃

濕度精度：±5％RH

顯示功能：溫度、濕度

直徑：100mm